PAGE  
14

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе

от 26.03.2014г.  №23
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, передаваемого в аренду

	№п/п
	Наименование
	Месторасположение
	Техниче​ское описа​ние

	1
	2
	3
	4

	1
	РП-4  4-ААБлУ 3х185 202м


	ул.Мичурина,18
	удовл.

	2
	РП-4  2-ААБлУ 3х120 146м
	ул.Мичурина,14
	удовл.

	3
	ТП-334  ААБлУ 3х95 166м
	ул.Советская,9
	удовл.

	4
	ТП-335  ААБлУ 3х150 125м
	ул.Мичурина,10
	удовл.

	5
	ТП-18  2-ААБлУ 3х120 146м
	ул.Пограничная,62А
	удовл.

	6
	РП-4  2-ААБлУ 3х120 130м
	ул.Мичурина,20
	удовл.

	7
	ТП-340  ААБлУ 3х95 26м
	ул.Пограничная,25
	удовл.

	8
	тр-р № 1 № 206 ТМЗ-1000, 6,1%
	ТП-732 Районная котель​ная
	удовл.

	9
	ТП-732 тр-р № 2 , № 206 ТМЗ-1000,  6,13%
	ТП-732 тр-р № 1 Район​ная котельная
	удовл.

	10
	Шкаф вводной левого исполнения ШНВ 2м (п) Э16 ВУЗ
	ул.Пограничная, 17
	удовл.

	11
	Шкаф вводной  правого исполнения ШНВ 2м (п) ЭК ВУЗ
	ул.Пограничная, 17
	удовл.

	12
	Шкаф секционный ШНВ 2м Э16 ВУЗ
	ул.Пограничная, 17
	удовл.

	13
	Шкаф линейный ШИП 1м Э16 ВУЗ
	ул.Пограничная, 17
	удовл.

	14
	КЛЭП 6кВ от РУ 6кВ до трансфор​матора № 1 ААБ-6 3х150 9м
	ТП-733 от РУ 6 кВ до тр-ра № 1
	удовл.

	15
	КЛЭП 6кВ от РУ 6кВ до трансфор​матора № 2 ААБ-6 3х15012м
	ТП-733 от РУ 6 кВ до тр-ра № 2


	удовл.

	16
	Ф № 10 п/ст "Микрорайон" на ТП-730 ААБ-6 3х240 460м
	 Ф № 10 п/ст "Микро​район" на ТП-730 Вос​точный проспект, 33
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	17
	Воздушная линия 6 Кв отпайка Ф №7 ПШ-КТП-160 Разъединитель с приводом 6 кВ Провод АС-3 (1х50) L=90 м,опоры ж/б 3шт., укос ж/б 2 шт. РЛНДЗ-6

	ул. Крещенская
	удовл.

	18
	КЛЭП-6 Кв выход с РП-13 на опору ВЛЭП-6 Кв РП-13-КТП 199 ААБ-10 3х185 L=20 м
	ул. Куйбышева
	удовл.

	19
	Воздушная линия 6 Кв РП 13-КТП 199 Провод АС-3 (1х50) L=240 м, опоры железобетонные 8 шт., ж/б укос 1 шт.
	ул. Куйбышева
	удовл.

	20
	Силовой трансформатор 6/0,4 Кв зав.№ 38658 ТМ-630/6/0,4-У1 на​ружной установки с естественным масляным охлаждением (Биробид​жанский завод)
	ул. Куйбышева
	удовл.

	21
	КЛЭП-0,4 Кв выход с КТП-199 на опору ВЛЭП-0,4 Кв ААБ-1 3х120 L=20 м
	ул. Куйбышева, 32
	удовл.

	22
	КЛЭП-0,4 Кв выход с КТП-199 на опору ВЛЭП-0,4 Кв АВВГ-1 4х70 L=20 м
	ул. Куйбышева, 20
	удовл.

	23
	Воздушная линия 0,4 Кв от КТПН-199 Провод АС-4 (1х35) L=210 м Опоры железобетонные 7 шт. укосы железобетонные 2 шт.
	ул. Куйбышева, 32
	удовл.

	24
	Воздушная линия 0,4 Кв от КТПН-199 Провод АС-4 (1х35) L=150 м Опоры железобетонные 5 шт. укосы железобетонные 1 шт.
	ул. Куйбышева, 20
	удовл.

	25
	Силовой трансформатор 6/0,4 Кв зав. № 5105693 ТМ-400/6/0,4-У1 Наруж​ной установки с естественным мас​ляным охлаждением

	ул. Капитанская
	удовл.

	26
	Воздушная линия 6 Кв от КТП-249 провод АС-3 (1х70) L=480 м, опоры ж/б 13 шт., укос ж/б 3 шт.

	ул. Капитанская
	удовл.

	27
	КЛЭП-0,4 Кв выход с КТПН-249 на опору ВЛЭП-0,4 Кв ААБ-1 3х70 L=20 м

	 
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	28
	КЛЭП-0,4 Кв выход с КТПН-249 на опору ВЛЭП-0,4 Кв АВВГ-1 3х70  L=25 м
	ул. Капитанская
	удовл.

	29
	Воздушная линия 0,4 Кв от КТПН-249 Провод АС-4 (1х35) L=600 м, Опоры ж/б 21 шт., укос ж/б 4 шт
	 
	удовл.

	30
	Воздушная линия 0,4 Кв от КТПН-249 Провод АС-4 (1х35) L=120 м
	 
	удовл.

	31
	Силовой трансформатор 6/0,4 Кв Зав. № 413382 ТМ-40/6/0,4-У1 на​ружной установки с естественным масляным охлаждением
	 
	удовл.

	32
	Воздушная линия 6 Кв отпайка Ф №19 п/с "Бархатная" -СТП-399  разъеденитель с приводом 6 кВ РЛНДЗ-6
	 
	удовл.

	33
	Генератор сигнала с1-76 с1-76

	 
	удовл.

	34
	Ввод в КТП-142 ("Орленок") ААБ-6 3-95 27м в районе П/лагерь "Орле​нок"
	 
	удовл.

	35
	тр-400 Силовой тр-р ТМ-400
	 
	удовл.

	36
	тр-400 16125 Силовой тр-р ТМ-400
	 
	удовл.

	37
	тр-400 27168 Силовой тр-р ТМ-400
	 
	удовл.

	38
	тр-400 2964 Силовой тр-р ТМ-400
	 
	удовл.

	39
	тр-400 9140 Силовой тр-р ТМ-400
	 
	удовл.

	40
	тр-630 Силовой тр-р ТМ-630
	 
	удовл.

	41
	электрические сети АС-4 (1х35) 870м 
	ТП-294 - скважины ЮЗ​ГОУ
	удовл.

	42
	ТП-730 Восточный пр-т, 33 4-ААБлУ 3х240 150м
	ТП-730 Восточный про​спект, 33
	удовл.

	43
	Сети наружного освещения ААБ 3х35 60м в районе проспекта Вос​точного,33
	Восточный проспект, 33
	удовл.

	44
	Оборудование ТП-733, КСО-366, ЩО-70
	оборудование ТП-733 ул. Железнодорожная
	удовл.

	45
	Электрические сети АС-4 1х35 50м
	оп № 4 до оп № 6 к ж/д № 1 ул. Железнодорожная
	удовл.

	46
	Электрические сети АС-4 1х35 100м
	ТП-733 до ж/д № 2 ул. Железнодорожная
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	47
	Электрические сети АС-4 1х35 275м
	оп № 1 до оп № 11 к ж/д № 3 по ул. Железнодо​рожная
	удовл.

	48
	Электрические сети АПВБ 4х70 50м
	ТП-733 до оп. № 1 ж/д № 2 по ул. Железнодорож​ная
	удовл.

	49
	Электрические сети АПВБ 4х70 90м
	оп № 4 до ж/д № 2 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	50
	Электрические сети АПВБ 4х70 75м
	ТП-733 до оп № 3 до ж/д № 3 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	51
	Электрические сети АПВБ 4х70 30м
	оп № 10 до ж/д № 3 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	52
	Электрические сети АПВБ 4х70 200м
	ТП-733 до ж/д № 4 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	53
	Электрические сети АПВБ 4х70 250м
	ТП-733 до ж/д № 5 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	54
	Электрические сети АПВБ 4х70 350м
	ТП-733 до ж/д № 6 по ул. Железнодорожная
	удовл.

	55
	Электрические сети АПВБ 4х120 900м
	ТП-733 до ж/д № 7 по ул.Железнодорожная
	удовл.

	56
	Электрические сети АПВБ 4х50 45м
	ТП-733 до ВРУ д/сада № 124
	удовл.

	57
	Электрические сети АПВБ 4х50 30м
	ТП-733 до ВРУ д/сада № 124
	удовл.

	58
	Электрические сети АПВБ 3х50 30м
	ТП-733 до оп № 1 ВНС (скв.) по ул.Железнодорожная
	удовл.

	59
	Электрические сети АПВБ 3х50 45м
	оп № 6 до ВРУ ВНС (скв.) по ул. Железнодо​рожная
	удовл.

	60
	Камеры сборные 6 кВ серия КСО-386
	 
	удовл.

	61
	Кабель 6.0 кВ ААБлУ-6 3*150,280м

	РП 19 -ТП 104
	удовл.

	62
	Кабель 6.0 кВ ААБлУ - 3х185 L=420М
	ТП 138-ТП 139
	удовл.

	63
	Кабель 6.0 кВ ААБ-6 3х150 L=30М

	ТП 139 - ТП169
	удовл.

	64
	Воздушная линия 6 кВ Ф №21 п/с "Голубовка" провод АС-3 (1*50), L=650,00 м  ж/б опоры 16шт.
	 
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	65
	КЛЭП-6,0 кВ Ф №21 п/с"Голубовка"

	 
	удовл.

	66
	Наружные сети электроснабжения к зданию поликлиники на 350 посеще​ний в смену кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-329, ААБлУ 3х185+1х95, L=325 м; кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-327, ААБлУ 3х185+1х95, 210 м
	Энтузиастов бульвар, 7
	удовл.

	67
	Кабельно-воздушнаая ЛЭП-6 кВ от ТП121 до РП7, ААБл 3х150, 510 м 
	в р-не ул.Сидоренко


	удовл.

	68
	ВЛ-0,4 кВ
	к жилому дому по ул. 1-я Промышленная
	удовл.

	69
	Линия резервного электроснабжения котельной в п.Береговом
	 
	удовл.

	70
	Силовой трансформатор 6/0,4 кВ (ТМ-250/6/0,4-У1 с естественным масляным охлаждением)
	на сопке Тобольской
	удовл.

	71
	КТПН № 161 (КТПН-250 6/0,4)
	на сопке Тобольской
	удовл.

	72
	Трансформатор  № 1 для трансфор​маторной подстанции № 346 ТМ-630/10-У 1, Заводской номер № 03614
	 
	удовл.

	73
	Силовой автомат (2 шт.) для транс​форматорной подстанции № 346 ВА53-41 1000А
	 
	удовл.

	74
	Силовой автомат (2 шт.) для транс​форматорной подстанции № 346 ВА57-35 250А
	 
	удовл.

	75
	Рубильник (2шт.) для трансформа​торной подстанции № 346 Р-400
	 
	удовл.

	76
	Рубильник (2шт.) для трансформа​торной подстанции № 346 Р250
	 
	удовл.

	77
	КЛЭП-0,4 кВ от ТП 233 до  опоры № 1     Кабель АВВГ-4х50  L=36 м
	 
	удовл.

	78
	ВЛЭП-0,4 кВ "СТП - ул. Загородная" Провод СИП 2х25, 165 м, АВП-2(х16), 20м. Опоры: ж/б 2 шт, совме​стная повеска проводов 6,0 кВ и 0,4 к В (Ф№ 23 "ПШ"); опоры дер.с ж/б приставками 2шт.; опоры дер. 3 шт.

	 
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	79
	КЛЭП-6,0 кВ от ячейки № 3 п/ст "Связь" до СТП-100 кВА "Геолог" Кабель ААБлУ 3х50, 834 м.
	 
	удовл.

	80
	Подстанция комплектная трансфор​сматорная сельского типа СТП "Гео​лог" 6/0,4 кВ с ТМ 100 кВА с воз​душным вводом тупикового типа
	 
	удовл.

	81
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" Кабель АВВГ 4х35, 110 м., опоры ж/б 2 шт.
	 
	удовл.

	82
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" Кабель АВВГ  4х25, 40 м., опора ж/б 1 шт.
	 
	удовл.

	83
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" Кабель АВВГ 4х25, 80 м., опоры ж/б 2 шт.
	 
	удовл.

	84
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04кВ СТП-100кВА"Геолог"Кабель ВРГ2х4,35 м.,опора ж/б 1шт.
	 
	удовл.

	85
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" Кабель ВРГ 2х6, 50 м., 
	 
	удовл.

	86
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" Кабель АВВГ  4х10, 157 м., опоры ж/б 2 шт.
	 
	удовл.

	87
	Кабельно-воздушная ЛЭП 0,4 кВ от РУ-,04 кВ СТП-100 к ВА "Геолог" СИП 4х35, 180 м., опоры ж/б 6 шт.
	 
	удовл.

	88
	Воздушная линия электропередачи 0,4кВ протяженностью 251 м
	от здания-ТП №93, рас​положенного в 17 м к югу от здания склада по ул.Пирогова, 11б до главного распредели​тельного щита в здании по ул. Пирогова, 3
	удовл.

	89
	Сети электрические (кабельная ЛЭП 0,4 кВ 2хАПВБ 3х95, 2ч95м)

	к зданию по ул. Верхне-Морская, 100
	удовл.

	90
	Сети электрические (кабельная ЛЭП 0,4 кВ 2хААБ 3х70,2х147м)
	к зданию по ул. Верхне-Морская, 8
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	91
	ТП-451, ААБ 3х120 110м
	ул. Гагарина, Городской парк культуры и отдыха
	удовл.

	92
	Подстанция трансформаторная ком​плектная напряжением 6/0,4 Кв, КТП-400-6/0,4-90-У1
	ул. Капитанская
	удовл.

	93
	КЛЭП-6,0 Кв выход с опоры ВЛЭП-6,0 кВ фидер №13 ПС "Падь Широ​кая" на КТПН-249 кв, АВВГ-10 3х95 L=25 м
	ул. Капитанская
	удовл.

	94
	Подстанция трансформаторная ком​плектная наружной установки КТП-169, по адресу:  Находка, КТПН-630/6
	ул. Судоремонтная, за территорией ПСРЗ
	удовл.

	95
	Силовой трансформатор КТП-169, ТМ-160/6
	ул. Судоремонтная, за территорией ПСРЗ
	удовл.

	96
	ЛЭП 0,4 кВ от опоры 1 -31 Длина провода АС-35 700 м, опоры железо​бетонные
	водозабор на р.Глинка
	удовл.

	97
	КТПН 63/6/04 № 757 (опоры-стойки металлические, трансформатор)
	водозабор на р.Глинка
	удовл.

	98
	КТПН 63/6/04
	водозабор на р.Глинка
	удовл.

	99
	Оборудование ТП: Камера КСО-272 с ВМП-10-630 - 5шт. Камера КСО-272 секционная - 1 шт. Трансформа​тор силовой ТМ-630 кВА - 2 шт. Шкаф ШВН-1ЛУЗ 1500 А -2 шт. Шкаф ШСН-4УЗ 630 А - 1 шт. Шкаф ШЛН ЗУЗ 630 А - 2 шт. 
	ул.Луначарского, 1
	удовл.

	100
	КТП-137  
	ул.Проточная, 9
	удовл.

	101
	КТП-147
	 
	удовл.

	102
	КТП-177 
	ул.Сиреневая
	удовл.

	103
	КТП-326
	бульвар Энтузиастов, 14
	удовл.

	104
	КТП-364  
	ул.Водолазная
	удовл.

	105
	КТП-377  
	ул.Садовая,1
	удовл.

	106
	КТП-391 
	Перевал "Находкинский"
	удовл.

	107
	КТП-399  
	ул.Набережная,4ж
	удовл.

	108
	КТП-402  
	ул.Шоссейная,141
	удовл.

	109
	КТП-408  
	ул.Кедровая 71
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	110
	КТП-409  
	ул.Осиновая 30
	удовл.

	111
	КТП-414 
	 ул.Кедровая 53
	удовл.

	112
	КТП-731 
	 ул.Беринга,3
	удовл.

	113
	КТП-734  
	Петра-Восточный, Бере​говая
	удовл.

	114
	КТП-735  
	ул.Большая, Врангель
	удовл.

	115
	КТП-741 
	п. Козьмино,  ул.Насосная
	удовл.

	116
	КТП-742 
	п. Козьмино,  ул.Солнечная
	удовл.

	117
	КТП-744 
	п. Козьмино, Рыбобаза
	удовл.

	118
	КТП-751 
	Скважина водозабора
	удовл.

	119
	КТП-752 
	Скважина Первостроителей
	удовл.

	120
	КТП-753 
	Станция второго подъема
	удовл.

	121
	КТП-754 
	Северная емкость
	удовл.

	122
	ТП-755 
	Очистные сооружения
	удовл.

	123
	Участок кабельно-воздушной линии электропередачи 6,0 кВ Ф №23 п/с "Падь Широкая" до РУ-6,0кВ ТП-227:  Кабельная ЛЭП-6.0 кВ от ЗРУ-6.0 кВ ПС "Падь Широкая" до ои.№1 ВЛЭП-6.0 KR. ААЬлУ 3X185, L= 107 м; Воздушная ЛЭП-6.0 кВ Ф №23 ПС "Падь Широкая" от оп.№1 до оп.№11, ЗАС-95, L=496 м, на ж/б опорах, в кол-ве 11 шт.; Кабельная ЛЭ11-6.0 кВ от оп.№11 до РУ-6.0 кВ ТП-227, ААБлУ 3x150, L=180м.

	в р-не ул.Спортивная, 51г
	удовл.

	124
	КЛЭП 6,0 кВ от РП-3 по ул.Пограничной, 38 до ТП-215 по ул.Седова в г.Находке: Кабельная ЛЭП-6.0 кВ от РУ-6.0 кВ PП-3 до оп.№1 ВЛЭП 1-6.0 кВ, ААБл 3x150, L=1530м; Воздушная ЛЭП-6.0 кВ Ф №9 ПС "Находка" от оп.№1 до оп.№11, ЗАС-70, L=328 м, на ж/б опорах, в кол-ве 11 шт.; Кабельная ЛЭП-6.0 кВ от оп.№11 до РУ-6.0 кВ К'ТП-215. ААШв 3x150, L=35 м.
	начинается в районе ул.Пограничной, 38, за​канчивается в районе ул.Седова
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	125
	ЛЭП 6 кВ от фидера №18 п\ст "Мик​рорайон" до ТП-701: Кабельная ЛЭП-6.0 кВ от ЗРУ-6.0 кВ ПС "Мик​рорайон" до РУ-6.0 кВ ТП-701, ААБл 3x240, L=840 м
	ул. Бабкина, 15 в п.Врангель, г.Находки 
	удовл.

	126
	 Фидер Находка 21, АСБ-240 492м, ААБ-150 60м
	п/с Находка-ТП-401 бульвар Энтузиастов (КНС)
	удовл.

	127
	Фидер Находка, 25ААБ-240 1120м
	п/с Находка-РП-4 ул.Мичурина, 10
	удовл.

	128
	Фидер Находка 27, ААБ-150 155м, ААБ-150 155м
	п/с Находка-РП-6 ул.Красноармейская (Центральная котельная)
	удовл.

	129
	Фидер НСРЗ 7, АСБ-120 630м, АСБ-150 200м
	п/с НСРЗ-ТП-40 ул.Заводская, 3
	удовл.

	130
	Фидер НСРЗ 22, ААБ-150 640м 
	п/с НСРЗ-ТП-375 ул.Нахимовская, 2а
	удовл.

	131
	Фидер Екатериновка 12, ААБ-240 215м, АС-95 1800м, ААБ-185 75м
	п/с Екатериновка-РП-18 в/з Екатериновка
	удовл.

	132
	Фидер Екатериновка 22ААБ-240 132м, АС-95 1205м, АС-95 2170м
	п/с Екатериновка-ТП-8 в/з Екатериновка
	удовл.

	133
	Фидер Соленое озеро 11, ААШв-120 785м
	п/с Соленое озеро-ТП-321 ул.Дзержинского, 7
	удовл.

	134
	Фидер Соленое озеро 19, ААБ-120 600м
	п/с Соленое озеро-ТП-11 ул.Малиновского, 14
	удовл.

	135
	Фидер Падь Широкая 7
	п/с Падь Широкая-ТП-298 КНС-2 оз.Рица
	удовл.

	136
	Фидер Падь Широкая 8, ЦААБ-185 1400м
	п/с Падь Широкая-ТП-139 Котельная ПСРЗ
	удовл.

	137
	Фидер Падь Широкая 15, ААБ-185 785м
	п/с Падь Широкая-ТП-271 ул.Спортивная, 15
	удовл.

	138
	Фидер Падь Широкая 23, АСБ-150 220м, АС-95 750м, ААБ-185 180м
	п/с Падь Широкая-ТП-227 ул.Спортивная
	удовл.

	139
	Фидер Падь Широкая 25, АСБ-185 820м,
	п/с Падь Широкая-ТП-272 ул.Бокситогорская, 14
	удовл.

	140
	Фидер Парус 3, ААБ-150 203м
	п/с "Парус"-РП-19 ул.Пирогова, 64
	удовл.

	141
	Фидер Парус 10, ААБ-150 203м 
	п/с "Парус"-РП-19 ул.Пирогова, 64
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	142
	Фидер Парус 17, АСБ-120 567м
	п/с "Парус"-ТП-354 ул.Пирогова, 17
	удовл.

	143
	Фидер Парус 19, ААБ-150 203м 
	п/с "Парус"-РП-19 ул.Пирогова, 64
	удовл.

	144
	Фидер Голубовка 16, АСБ-120 140м, АС-95 1935м, ААБ-150 55м
	п/с "Голубовка"-ТП-311 ул.Михайловская, 107
	удовл.

	145
	Фидер Голубовка 21ААБ-150 75м, АС-50 750м, ААБ-150 75м
	п/с "Голубовка"-ТП-Ко​тельная 4,8
	удовл.

	146
	Фидер Голубовка 28,  2ААБ-240 2х150м, ААБ-240 200м
	п/с "Голубовка"-РП-12 ул.Фрунзе, 15
	удовл.

	147
	Фидер Учебная 20ААБ-150 280м, АС-95 3225м, ААБ-150 260м
	п/с Учебная-ТП-400 Те​левышка (новая)
	удовл.

	148
	Фидер Учебная 22, ААБлУ-185 360м, АСБ-150 30м
	п/с Учебная-ТП-121 ул.Ручейная, 55
	удовл.

	149
	Фидер Учебная 29, ААБлУ-185 260м, АСБ-150 65м
	п/с Учебная-ТП-431 ул.Клубничная
	удовл.

	150
	Фидер Связь 3
	п/с Связь-КТП-162 с/о Геолог, ул.Восточная
	удовл.

	151
	Фидер Связь 8, ААБлУ-185 87м, АСК-95 3000м, ААБлУ-185 35м
	п/с Связь-КТП-168 б/о Антарес, ул.Пляжная
	удовл.

	152
	Фидер Гайдамак 13, ААБ-120 130м, 2ААБ-95 2х60м
	п/с Гайдамак-КТП-846 п.Южно-Морской, ул.Победы, 3
	удовл.

	153
	Фидер Гайдамак 16, АСБ-120 80м, СБ-50 178м
	п/с Гайдамак-КТП-841 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 10
	удовл.

	154
	Гайдамак 17, ААБ-185 663м,
	п/с Гайдамак-ТП-805 п.Ливадия, ул.Заводская, 1
	удовл.

	155
	Фидер Гайдамак 19, АС-70 800м
	п/с Гайдамак-РП-828 р/к Посейдон
	удовл.

	156
	Фидер Гайдамак 26, ААБ-120 160м, ААБ-95 500м
	п/с Гайдамак-ТП-карьер п.Ливадия
	удовл.

	157
	Фидер Гайдамак 27, ААБ-120 354м, АС-70 1320м, ААБ-120 30м
	п/с Гайдамак-ТП-881 б/о Радуга п.Ливадия
	удовл.

	158
	Фидер Микрорайон 10, ААБ-150 400м,
	п/с Микрорайон ТП-730 пгт.Врангель, Восточный проспект, 29
	удовл.

	159
	Фидер Микрорайон 9, ААБ-240 2100м
	п/с Микрорайон-ТП-С/З
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	160
	Фидер Угольная 12, ААБ-120 300м, АС-95 6700м, ААБ-120 90м
	п/с Угольная-ТП-716 пгт.Врангель, ул. Пер​востроителей, 12, кот.
	удовл.

	161
	Фидер Угольная 14, ААБ-120 500м, АС-95 2700м, ААБ-150 300м
	п/с Угольная-ТП-751 Скважины водозабора р.Глинка
	удовл.

	162
	Фидер Угольная 33, АС-70 700м, ААБ-150 300м
	п/с Угольная-ТП-755 пгт.Врангель Очистные сооружения
	удовл.

	163
	Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 1057,42 п/м
	г. Находка, с. Авангард, от КТП-7099 по ул. Кол​хозной
	удовл.

	164
	Воздушно-кабельная ли-ния 0,4 кВ протяженно-стью 1298,63 п/м
	г. Находка, с. Авангард, от КТП-7099 по ул. Ли​вадийской, Геологиче​ской, Морской
	удовл.

	165
	Сети электроснабжения 6,0/0,4 кВ, ТП 50.11 м2, оборудование: Камера КСО-392-03 линейная - 4шт.  Камера КСО-392-04 вводная - 2 шт. Транс​форматор силовой ТМ-400 кВА - 2 шт. Щит ЩО-70-1-02 линейный - 4 шт. Щит ЩО-70-1-01 линейный - 2 шт. Щит ЩО-70-1 -33 вводная - 2 шт. Щит ЩО-70-1-70 секционная - 1шт. Щит ЩО-70-1 -94 ДУ 110 - 1 шт. Кабельные ЛЭП 0.4 кВ от ТП-34: до Ленинской. 11, 2ААБлУ 4x120,1 =70 м; до Ленинской, 9, 2ААБлУ 4x120, L=65 м; до Луначарского, 10, 2ААБлУ 4x120, L=60 м; до Луначар​ского, 10А. 2ААБлУ 4x120, L=85 м; до Ленинской, 15, 2ААБлУ 4x120, L=85 м; до Луначарского, 16, 2ААБлУ 4x120, L=l 70м; до Ленин​ской, 13, 2ААБлУ 4х 120, L=135м: до ул. Луначарского, 14А, 2 ААБлУ 4x16, L=90M; до горотдела, 2ААБлУ 4x120, L=I50 м; до магазина, ААБлУ 4x25, L=170 м; до клуба, ААБлУ 4x50, L.=50 м; до кассы, ААБлУ 4x16, L=45 м; до оп.№1 ВЛЭП-0.4 кВ Н.О., ААБлУ 4x25, L=50 м

	г. Находка  ул. Ленин​ская,13
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	166
	Линии электропередач 6,0 кВ (ка​бельная ЛЭП-6.0 кВ: от РУ-6 кВ ТП-331 до РУ-6 Кв РП-21 (ТП-250), ААБлУ 3х150, L=1140м; от РУ-6 кВ РП-21 (ТП-250) до РУ-6 кВ  КТП-245 (тп-рынок Балкия), ААБлУ 3х185, L=130м; от РУ-6 Кв КТП-245 до РУ-6 Кв КТП-241, ААБлУ 3х185, 520м

	ТП-331 котельная м. Шефенера- ТП-250 КНС Автовокзал - ТП - рынок  Балкия- ТП- плаватель​ный бассейн в г.Находке
	удовл.

	167
	Кабельная ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-55 до ГРЩ ж/д ул. Тимирязева. 3, ААБл 4x95. 230 м

	г. Находка, ул. Тимиря​зева 1-3
	удовл.

	168
	Комплектация трансформаторной подстанции КТПН 2*630 Кв к плава​тельному бассейну

	пр-т Мира, 39
	удовл.

	169
	Кабельные линии ЛЭП 6кВ: ААБл 3*185-523м от РУ 6 кВ ТП-401 Ф № 19 ПС "Учебная" ААБ3*185-903м от РУ 6кВ ТП-264 ПС "Соленое озеро"

	пр-т Мира, 39
	удовл.

	170
	Воздушная ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-40 до ж/д №3 по ул. Горького, СИП 4x70. 190 м

	 ул. Горького, 3
	удовл.

	171
	Кабельная ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-81 до ГРЩ ж/д №12 по ул. Ма​линовского, ААБл 4x120, 120 м

	ул. Малиновского, 12
	удовл.

	172
	Кабельная ЛЭ11-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-95 до ГРЩ ж/д №3 по ул.Малиновского. 70 м

	ул. Малиновского, 3
	удовл.

	173
	Кабельная ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ Tl I-55 до ГРЩ ж/д ул. Тимирязева, 9а. ААБл 4x95, 106 м

	ул. Тимирязева, 9а
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	174
	Электроснабжение по ул.Строительной в составе - Обору​дование: КТП-400/10/0.4-82У1; си​ловой трансформатор ТМ-400 кВА; Воздушная ЛЭП-6 кВ от он. 83/1 ВЛЭП1-6 кВ Ф-9 ПС "Учебная" до оп.12, ЗАС-50, L=320м;Кабельная ЛЭП-6 кВ от он. 12 ВЛЭП-6 кВ Ф-9 ПС "Учебная" до РУ-6 кВ КТП-377, ААБл 3x70-6, L=30 м; Кабельные ЛЭП-0.4 кВ: от РУ-0.4 кВ КТП-377 до оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садо​вая. Строительная", ААБлУ 4x50-1, L=20 м; от РУ-0.4 кВ КТП-377 до оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садовая (низ)". ААБлУ 4x70-1, L=25м; от РУ-0.4 кВ КТП-377 до оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Клубная, Строительная, Школа №8", ААБлУ 4x95-1, L=40 м; от РУ-0.4 кВ KTП-377 до оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садовая (вверх)", ААБлУ 4x70-1, L=40 м; Воздушная ЛЭП-0.4 кВ: от оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садовая, Строительная", СИП 3x70+1x95, 22 м, СИП 3x25+1x35, 107 м; от. оп. №1  ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садовая (низ)", СИП 3x70+1x95, 95 м; от оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Клубная, Строительная, Школа №8". СИП 3x70+1x95, 155 м; от оп. №1 ВЛЭП-0.4 кВ "ул. Садовая (верх)", СИП 3x70+1x95. 25 м

	ул. Строительная
	удовл.

	1
	2
	3
	4

	175
	Линия электроснабжения 6кВ фи​дера №16, 21 кабельная ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ TI1-849 до оп. №13 ВЛЭП-6 кВ Ф16 ПС "Гайдамак", ААБл 3x70, L=90 м; воздушная ЛЭП-6 кВ от оп. №13 до оп. №10 ВЛЭ11-6 кВ Ф-16 ПС "Гайдамак", ЗАС-70, Г=145 м, Кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "Гайдамак" до оп. 1 ВЛЭП-6 кВ Ф 21 ПС "Гайдамак", ААБл 3x70, L=130 м воздушная ЛЭП-6 кВ от оп. №1 до оп. №10 ВЛЭП-6 кВ Ф-21 ПС Гай​дамак", ЗАС-70, L=43l м; Кабельная ЛЭП-6 кВ от оп. 10 ВЛЭП-6 кВ Ф-21 ПС "Гайдамак" до РУ-6 кВ КТП-250 кВА, ААБл 3x70, L=50 м
	подстанция "Гайдамак"   п. Южно-Морской, ул.Песчанная
	удовл.

	176
	Здание - трансформаторная подстан​ция
	г.Находка, Северный проспект, 106а
	удовл.

	177
	Сети 6/0,4 Кв
	 ул. Горная, ул.Сахалинская, ул.Верховского   в г.Находке
	удовл.


