Приложение № 2

к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

сетей отопления  и горячего водоснабжения, расположенных от здания бойлерной по адресу: г. Находка, ул. Пирогова, 11Г

| Диаметр (мм)/ протяженность (м) | Месторасположение |
| --- | --- |
| Ф159-105 | от бойлерной по ул. Пирогова, 11Г до распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 |
| Ф102-180 | - от бойлерной по ул. Пирогова,11Г до здания урологии по ул. Пирогова, 13Г (140 м); - от распределительного колодца до терапевтического корпуса по ул. Пирогова, 11 (40 м) |
| Ф89-168 | - вход из распределительного колодца в здание терапевтического корпуса по ул. Пирогова, 11 (3 м); - от распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 до хирургического корпуса по ул. Пирогова, 13 (70 м); - от колодца терапевтического отделения до колодца поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 9 (35 м); - от поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 9 до инфекционного отделения по ул. Пирогова, 7 (30 м); - от инфекционного отделения по ул. Пирогова, 7 до поликлиники № 1 по ул. Пирогова, 5 (30 м) |
| Ф76-135 | от распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 до административного корпуса по ул. Пирогова, 13Б |
| Ф57-170 | - от бойлерной по ул. Пирогова, 11Г до неврологического отделения по ул. Пирогова, 13Б (70 м); - от теплотрассы к прачечной по ул. Пирогова, 11В и гаражу по ул. Пирогова, 11Д (30 м) ; - от бойлерной по ул. Пирогова, 11Г до морга по ул. Пирогова, 11А (35 м); - от поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 9 до распределительного колодца (35 м) |
| Ф32-20 | от бойлерной по ул. Пирогова, 11Г до склада по ул. Пирогова, 11Б (20 м) |
| Ф159-105 | от распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 до бойлерной по ул. Пирогова, 11Г (105 м) |
| Ф100-40 | от колодца терапевтического отделения по ул. Пирогова, 11 до распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 (40 м) |
| Ф89-178 | - от урологического отделения по ул. Пирогова, 13Г до бойлерной по ул. Пирогова, 11Г (140 м); - от терапевтического отделения по ул. Пирогова, 11 до распределительного колодца (3 м); - от поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 9 до колодца терапевтического отделения по ул. Пирогова, 11 (35 м) |
| Ф76-265 | - от хирургического отделения по ул. Пирогова, 13 до распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 (70 м); - от поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 9 до инфекционного отделения по ул. Пирогова, 7 (30 м); - от поликлиники № 1 по ул. Пирогова, 5 до инфекционного отделения по ул. Пирогова, 7 (30 м); - от административного корпуса по ул. Пирогова, 13а до распределительного колодца по ул. Пирогова, 11 (135 м) |
| Ф57-170 | - от неврологического отделения по ул. Пирогова, 13Б до бойлерной по ул. Пирогова, 11Г (70 м); - от гаража по ул. Пирогова, 11Д до трассы (30 м); - от морга по ул. Пирогова, 11А до трассы Ф159 (35 м); - от поликлиники № 2 по ул. Пирогова, 5 до распределительного колодца (35 м) |
| Ф32-20 | от склада по ул. Пирогова, 11Б до бойлерной по ул. Пирогова, 11Г |
| Ф76-105 |  |
| Ф57-588 |  |
| Ф32-55 |  |